## Sheet1
2021年第四季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
检测项目 | 限值 | 监测地点
|  | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 抚宁区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | 0.64 | 0.4 | 0.72 | 0.59 | 0.24 | 1 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.2 | 0.43 | 0.45 | 0.23 | 0.25
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | 2.15 | 2.25 | 1.9 | 1.44 | 2.4 | 2 | 2.04 | 2.11 | 1.28 | 1.36 | 1.66 | 1.82 | 1.88 | 1.84
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.094 | 0.12 | 0.085 | 0.643 | 0.715 | 0.592 | 0.36 | 0.55 | 0.32 | 0.74 | 0.05 | 0.5 | 0.4 | 0.25
铝mg/L | 0.2 | 0.052 | 0.041 | 0.03 | 0.074 | 0.084 | 0.064 | 0.028 | 0.021 | 0.067 | 0.061 | 0.027 | 0.023 | 0.024 | 0.018
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.08 | ＜0.08 | <0.2 | <0.2
总硬度mg/L | 450 | 180 | 184 | 184 | 162 | 180 | 182 | 223.4 | 232.1 | 198 | 204 | 192 | 188 | 241.6 | 246.8
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.03 | ＜0.03 | <0.10 | <0.10
锰mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | <0.05 | <0.05
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | 0.068 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | <0.05 | <0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 1 | 未检出 | 未检出 | ＜1 | ＜1 | 未检出 | 2
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2021年11月