## Sheet1
2022年第三季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
检测项目 | 限值 | 监测地点
|  | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 抚宁区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | 0.37 | 0.51 | 0.38 | 0.42 | 0.64 | 0.13 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.3 | 0.46 | 0.29 | 0.24 | 0.25
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | 1.4 | 1.4 | 1.68 | 1.76 | 1.28 | 1.96 | 1.82 | 1.93 | 2 | 2.24 | 1.58 | 1.26 | 1.24 | 1.28
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.085 | 0.115 | 0.104 | 0.544 | 0.576 | 0.561 | 0.5 | 0.61 | 0.7 | 0.9 | 0.05 | 0.7 | 0.3 | 0.2
铝mg/L | 0.2 | 0.087 | 0.056 | 0.063 | 0.094 | 0.054 | 0.071 | 0.103 | 0.084 | 0.038 | 0.044 | 0.01 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度mg/L | 450 | 180 | 174 | 166 | 184 | 199 | 150 | 236.1 | 240.5 | 186 | 220 | 176 | 184 | 202.6 | 196.2
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.008 | ＜0.08 | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 未检出 | 3
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2022年7、8、9月