## Sheet1
2023年第4季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
检测项目 | 限值 | 监测地点
|  | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | 0.39 | 0.24 | 0.56 | 0.44 | 0.28 | 0.75 | 0.01 | 0.26 | 0.6 | 0.52 | 0.51 | 0.63 | 0.19 | 0.22
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
高锰酸钾指数（以O2计） | 3 | 1.88 | 1.76 | 1.96 | 1.92 | 1.6 | 2 | 1.35 | 1.23 | 1.76 | 1.6 | 1.46 | 1.55 | 1.39 | 1.41
游离氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.46 | 0.5 | 0.41 | 0.3 | 0.67 | 0.4 | 0.62 | 0.05 | 0.7 | 0.4 | 0.2
铝mg/L | 0.2 | 0.061 | 0.065 | 0.072 | 0.074 | 0.069 | 0.065 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.042 | 0.023 | 0.015 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.009
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | <0.2 | <0.2 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度（以CaCO3计） | 450 | 172 | 163 | 148 | 167 | 172 | 145 | 89.1 | 76.1 | 118 | 248 | 245 | 245 | 209.4 | 225.8
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.032 | 0.036 | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜2 | ＜2 | 未检出 | 未检出
总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出